产（商）品质量监督抽查实施细则审批表

编号：ZJS-XZ02-2025

细则名称：2025年托克逊县成品油产品质量监督抽查实施细则

细则编写单位： 吐鲁番市质量与计量检测所

# 细则编制说明： 本实施细则根据托克逊县市场监管局监督抽查计划，依据GB 17930-2016《车用汽油》 GB 19147-2016《车用柴油》和产品明示标准和质量要求编制。

# 一、实施细则编写单位填写栏

质量技术部评审意见： （签名） 年 月 日

技术负责人审核意见： （签名） 年 月 日

所长审批意见： （签名） （所盖章） 年 月 日

# 二、上级管理部门填写栏

审核意见： （签名） 年 月 日

审批意见： （盖章） 年 月 日

产品质量监督抽查实施细则

2025年托克逊县成品油产品质量

监督抽查实施细则

2025-2-24发布                              2025-2-24实施

吐鲁番市质量与计量检测所

2025年托克逊县成品油产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

- 1.1抽样地点及型号或规格

抽样地点为托克逊县辖区内车用汽油、车用柴油生产、销售单位的仓储库或加油站。

抽取样品应为同型号规格、同批次的产品。优先抽取企业的主导产品。

在企业的成品油库或加油站中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其它形式表明合格(合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可)的产品。

- 1.2抽样方法、基数及数量

在生产企业随机抽取样品，抽样时抽样基数应不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。

在企业的成品库内或市场待销产品的成品罐抽样时，取样方法执行GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》抽取样品。取3L为样本，其中检验样品2L,备用样品1L，盛装在合适的容器中。盛装石油产品所用的容器,必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后，方能使用;在加油站抽样时，直接从加油机油枪口取样，抽取样品数量和容器要求与成品罐抽样时相同。企业自行留样与本所无关。

2 检验项目及方法

- 表1 车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 17930-2016 中表 4 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 馏程 | GB 17930-2016 中表 4 | GB/T 6536-2010 |
| 3 | 蒸气压 | GB 17930-2016 中表 4 | GB/T 8017-2012 |
| 4 | 铜片腐蚀(50℃，3h) | GB 17930-2016 中表 4 | GB/T 5096-2017 |
| 5 | 水溶性酸和碱 | GB 17930-2016 中表 4 | GB/T 259-1988 |
| 6 | 密度 | GB 17930-2016 中表 4 | GB/T 1884-2000 |

- 表2 车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB19147-2016中表 3 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 灰分 | GB19147-2016中表 3 | GB/T 508-1985 |
| 3 | 铜片腐蚀(50℃，3h) | GB19147-2016中表 3 | GB/T 5096-2017 |
| 4 | 运动粘度（20℃） | GB19147-2016中表 3 | GB/T 265-1988 |

上表（续）

| 5 | 凝点 | GB 19147-2016中表 3 | GB/T 510-2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 闪点(闭口) | GB 19147-2016中表 3 | GB/T 261-2021 |
| 7 | 馏程 | GB 19147-2016中表 3 | GB/T 6536-2010 |
| 8 | 密度 | GB 19147-2016中表 3 | GB/T 1884-2000 |

3判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016《车用汽油》

GB 19147-2016《车用柴油》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.2判定原则

经检验检验项目全部合格，判定该产品合格，如其中一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品不合格。

3.3检验结论用语

3.3.1 经抽样检验，所检项目符合XXX—XXXX（GB 17930-2016或GB 19147-2016）标准规定的要求。

3.1.2 经抽样检验，XX项目不符合XXX—XXXX（GB 17930-2016或GB 19147-2016）标准规定的要求，判定为不合格。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2 检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3 检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4 市场监管部门将复检相关文书送达异议申请人。

5 细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。

联系人：曹志诚  联系电话：0995-7600286